附件：

便携式彩色多普勒超声系统租赁服务项目需求

一、项目基本信息

1、项目名称：便携式彩色多普勒超声系统（便携B超机）租赁

2、使用科室：妇女保健科（体检中心）

3、租赁期限：不超8个月（自设备安装调试合格并正常使用之日起计算）

4、预算金额：租赁总费用不超过7.2万元（按本申请约定计费标准核算）

- 供应方资质要求

1、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，取得合法的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商小组于提交响应文件截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、供应商为生产企业且所响应产品包含第二、三类医疗器械，则提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；供应商为经营企业且所响应产品包含第三类医疗器械，则提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；如主管部门另有规定，则从其规定。

三、租赁设备要求

设备规格：需提供1台便携式彩色多普勒超声系统，同时配备1台类似配置的彩色多普勒超声系统作为应急备用设备，供统筹调配使用（应急设备租赁费用仍按1台设备标准计算）。

设备配置：每台彩色多普勒超声系统需完整配备心脏探头、腹部探头、浅表探头、阴道探头，同时配套专用电脑及彩色打印机。

设备质量：所有租赁设备均需为完好、合格产品，无破损、无故障并在有效期内，计量检测在有效期内，符合国家医疗器械相关标准，供应方需提供设备相关许可证、合格证明等全套合规资料，确保设备可合法合规使用。

四、租赁费用及结算要求

计费标准：租赁费用按单台设备核算，每日租金不超过300元；租赁周期不足30天的，按30天计费；超过30天的，按实际使用天数计费。

结算方式：租金按月结算。

费用上限：租赁期限不超8个月，租赁总费用（含应急设备相关费用）累计不超过7.2万元，上述租赁期限与租赁总费用为本次服务的最高限额。若租赁期限届满或租赁总费用累计达到前述任一上限，本租赁服务即行终止。超出部分由供应方自行承担。

五、租赁相关服务要求

运输与安装：供应方负责将所有租赁设备（含主设备、应急设备）安全运送到指定地点，承担运输相关费用；并负责设备的安装、调试，确保设备正常投入体检使用后，方可开始计算租金。

维修与损耗：租赁期内，因非人为因素（如设备自身故障、正常损耗）导致的设备故障、配件损坏，由供应方承担全部维修费用、配件更换费用及相关损耗成本；供应方需建立快速维修响应机制，及时处理设备故障，保障体检工作正常开展，不得因设备维修影响日常体检进度。

应急保障：应急备用设备需随时处于完好可使用状态，供应方需定期对其进行检修、维护，确保在主设备出现故障时，可立即调配应急设备投入使用，不影响体检工作推进。